설비 검사 체크리스트							담당자	승인
1. 설비관리번호 : 0000-000
2. 설 비 명 : 추 25 kg 3. 검사일시 : 20 년 월 일
기준값	기 준	검 사 항 목	검 사 결 과 (단위 kg)			판 정 (적합: O, 부적합: X)			비 고
25 kg	1 %	기준값(25 kg)의 무게에 대한 10회 검사 *측정기기 : 전기식 지시거울 - 교정일 : 2024년 3월 20일 - 교정성적서 보정값 : 0.055 kg	구분	지시값	오차값
			1	25.01	0.01
			2	25.02	0.02
			3	25.03	0.03
			4	25.04	0.04
			5	25.01	0.01
			6	25.02	0.02
			7	25.03	0.03
			8	25.04	0.04
			9	25.01	0.01
			10	25.02	0.02
			평균	25.02	-
			표준오차	0.003	-

0000-00-00(00)                                                              00000                                                      A4(210x297)