갑지 사내양식 공문작성

설치검사 시정조치 결과 보고서
현 장 명	0000 2BL 1공구	업 체 명		㈜0000
검사일자	19.03.28	작성일자		19.04.15
검 사 자	한국가구시험연구원 김태봉	확 인 자		㈜0000 000
시정조치 항목	-책장 마감판과 책상 고정 누락 페이지 : (1) / (총1)
발 생 원 인	-책장 마감판과 책상 간 고정이 누락되어 시공
시정조치 계획	-시정조치 완료(4/1 ~ 4/15) -00세대 중 00세대 완료(미완료 00세대 4/30까지 완료 예정)
시정조치 결과	시정조치 전 사진		시정조치 후 사진
	-책장 마감판과 책상 고정 누락		-책상 마감판과 책상 고정 (실리콘처리)